久留米運送株式会社名古屋港店自家給油所周辺の井戸水調査結果について

　久留米運送株式会社名古屋港店自家給油所（名古屋市港区藤前二丁目201-9）の土壌・地下水汚染（平成22年11月17日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成22年11月24日

２　調査対象

周辺井戸　2本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 港区藤前一丁目 | 港区藤前一丁目 | 地下水の  環境基準 |
| 久留米運送株式会社名古屋港店自家給油所からの距離 | | 北290m | 北460m |
| 用　　　途 | | 工業用水 | その他 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | | 120～150ｍ | 147～152、170～182、196～202m |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の昭和シェル石油株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。