トヨタ部品愛知共販株式会社本社周辺の井戸水調査結果について

　トヨタ部品愛知共販株式会社本社（名古屋市熱田区六野一丁目2番9号）の土壌・地下水汚染（平成23年10月18日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成23年10月20日

２　調査対象

周辺井戸　5本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 熱田区六野一丁目 | 熱田区桜田町 | 熱田区桜田町 | 熱田区桜田町 | 熱田区沢上二丁目 | 地下水の環境基準 |
| トヨタ部品愛知共販㈱本社からの距離 | 南220m | 北270m | 北400m | 北西450m | 西450m |
| 用　　　途 | その他 | その他 | その他 | 工業用水 | その他 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | 64～7086～98108～114165～169 | 80～90100～110 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | 全シアン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 検出されないこと（<0.1） |
| ふっ素 | <0.08 | <0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.31 | 0.8以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者のトヨタ部品愛知共販株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。