名古屋市消防局整備開発センター周辺の井戸水調査結果について

　名古屋市消防局整備開発センター（名古屋市北区福徳町4丁目37番１他）の土壌・地下水汚染に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

 1　調査日

平成19年7月12日

 2　調査対象

周辺井戸　2本

 3　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

　単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　　在　　地 | 北区福徳町 | 西区稲生町 | 地下水の環境基準 |
| 名古屋市消防局整備開発センターからの距離 | 北東300ｍ | 南400ｍ |
| 用　　　　　　途 | 生活用 | 工業用 |
| ストレーナーの位置 | 40～50ｍ | 45～53ｍ |
| 調査項目 | 砒素及びその化合物 | <0.005 | <0.005 | 0.01以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、名古屋市消防局に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。