出光興産株式会社オリーブ給油所周辺の井戸水調査結果について

　出光興産株式会社オリーブ萩野給油所（名古屋市北区鳩岡二丁目1-6）の土壌・地下水汚染（平成22年3月18日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成22年4月7日

２　調査対象

周辺井戸　3本

３　調査結果

　地下水モニタリングで土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 北区鳩岡町 | 北区安井一丁目 | 北区浪打町 | 地下水の環境基準 |
| 出光興産株式会社オリーブ萩野給油所からの距離 | 南東230m | 東350m | 南470m |
| 用　　　途 | 生活用水 | 工業用水 | 工業用水 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 36～42m52～64m | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の出光興産株式会社東海北陸支店に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。