株式会社製作所周辺の井戸水調査結果について

　株式会社日新琺瑯製作所（名古屋市北区志賀本通1丁目35番地）の土壌・地下水汚染（平成25年6月10日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成25年7月9日

２　調査対象

周辺井戸　2本

３　調査結果

　工場敷地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 北区  神明町 | 北区  志賀本通１丁目 | 地下水の  環境基準 |
| 日新琺瑯製作所からの距離 | | 南100m | 西70m |
| 用　　　途 | | 生活用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置 | | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | ほう素 | 0.06 | 0.09 | 1以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の株式会社日新琺瑯製作所に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。