土壌・地下水汚染に係る事業場（新日本石油株式会社旧サンパル覚王山SS）周辺の井戸水調査結果について

　新日本石油株式会社旧サンパル覚王山SS（名古屋市千種区田代本通1-17）の土壌・地下水汚染（6月30日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

1　調査日

平成18年7月11日

2　調査対象

周辺井戸　3本

3　調査結果

事業場の地下水で指定基準等を超えて検出された汚染物質等について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査した全ての井戸において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　　在　　地 | | 千種区末盛通 | 千種区末盛通 | 千種区御棚町 | 地下水の  環境基準 |
| 新日本石油株式会社  旧サンパル覚王山SS  からの距離 | | 北300m | 北西300m | 西500ｍ |
| 用　　　　　　途 | | 生活用 | 生活用 | 飲用 |
| ストレーナーの  位　　　　　置 | | 51～168m | 58～62m | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

4　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、新日本石油株式会社中部支店に対し、引き続き必要な追加調査及び対策を実施するよう指導を行います。