土壌・地下水汚染に係る事業場（名城大学天白キャンパス）周辺の井戸水

調査結果について

　名城大学天白キャンパス（名古屋市天白区塩釜口一丁目501他）の土壌・地下水汚染（３月２９日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

　　平成１８年４月４日

２　調査対象

　　周辺井戸　９本

３　調査結果

　事業場の地下水で指定基準等を超えて検出された汚染物質等について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査した全ての井戸において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　　在　　　地 | 天白区天白町大字八事 | 天白区天白町大字八事 | 天白区天白町大字八事 | 地下水の環境基準 |
| 名城大学天白キャンパスからの距離 | 北東500ｍ | 北東700ｍ | 北東1000ｍ |
| 用　　　　　　　途 | 生活用 | 飲用 | 飲用 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002以下 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　　在　　　地 | 天白区塩釜口一丁目 | 天白区八事山 | 天白区塩釜口一丁目 | 地下水の環境基準 |
| 名城大学天白キャンパスからの距離 | 東100ｍ | 南西300ｍ | 北100ｍ |
| 用　　　　　　　途 | 生活用 | 生活用 | 飲用 |
| ストレーナーの位置 | 71～76,91～106ｍ | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002以下 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　　　在　　　地 | 天白区天白町大字八事 | 天白区天白町大字八事 | 天白区天白町大字八事 | 地下水の環境基準 |
| 名城大学天白キャンパスからの距離 | 北300ｍ | 北300ｍ | 北800ｍ |
| 用　　　　　　　途 | 飲用 | 飲用 | 生活用 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 調査項目 | 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002以下 |

４　今後の対応

　今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、学校法人名城大学に対し、引き続き必要な調査及び対策を実施するよう指導していきます。