コスモ石油株式会社給油所周辺の井戸水調査結果について

　コスモ石油株式会社相生山給油所（名古屋市天白区69）の土壌・地下水汚染（平成21年8月5日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成21年8月11日

２　調査対象

周辺井戸　1本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

　単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 天白区天白町 | 地下水の  環境基準 |
| コスモ石油株式会社  相生山給油所からの距離 | | 南東400m |
| 用　　　途 | | 生活用 |
| ストレーナーの位置 | | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者のコスモ石油株式会社名古屋支店に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。