尾張精機株式会社周辺の井戸水調査結果について

　尾張精機株式会社（名古屋市東区矢田三丁目16番85号）の地下水汚染（令和4年7月8日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

令和4年7月28日

２　調査項目

　　クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン

　　テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン

３　調査結果

　周辺井戸3本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 東区矢田五丁目 | 東区大幸三丁目 | 東区矢田三丁目 | 地下水の環境基準 |
| 尾張精機株式会社からの距離 | 南西約500m | 南東約400m | 北西約400m |
| 用　　　途 | 生活用水 | 工業用水 | 工業用水 |
| ストレーナーの位置 | 不明 | 40-45m | 12-20,28-42m |
| 調査項目 | クロロエチレン | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002 以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.01 未満 | 0.1 以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.04 以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.01 以下 |
| トリクロロエチレン | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。