株式会社ロミーランドリー周辺の井戸水調査結果について

　株式会社ロミーランドリー（名古屋市南区一丁目 2番12号）の地下水汚染（平成26

年 9月 2日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成26年9月19日

２　調査対象

周辺井戸　4本

３　調査結果

事業地内の地下水で指定基準等を超えて検出された汚染物質等について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地  かけあげ | | 南区  駈上一丁目 | 南区  駈上一丁目 | 瑞穂区  松園町 | 瑞穂区  松園町 | 地下水の  環境基準 |
| 株式会社ロミーランドリーからの距離 | | 西300m | 北西200m | 北250m | 北400m |
| 用　　　途 | | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置 | | 不明 | 不明 | 不明 | 22-26m  30-35m |
| 調査項目 | 塩化ビニルモノマー | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.1以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.04以下 |
| トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03以下 |
| テトラクロロエチレン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の内田牧場株式会社及び個人土地所有者に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。