東海高熱工業株式会社旧東海高熱テクノセンター周辺の井戸水調査結果について

　東海高熱工業株式会社旧東海高熱テクノセンター（名古屋市南区2丁目10番地）の土壌・地下水汚染（平成27年1月15日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成27年1月28日

２　調査対象

周辺井戸　1本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | | 南区塩屋町 | 地下水の  環境基準 |
| 東海高熱工業株式会社旧東海高熱テクノセンターからの距離 | | 北東250m |
| 用　　　途 | | 工業用水 |
| ストレーナーの位置 | | 115-132m  164-187m |
| 調査項目 | ふっ素 | <0.1 | 0.8以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の東海高熱工業株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。