有限会社和泉商会（エネオス笠寺ＳＳ）周辺の井戸水調査結果について

　有限会社和泉商会（名古屋市南区千竈通6丁目9番地）の土壌・地下水汚染（平成22年4月22日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成23年4月25日

２　調査対象

周辺井戸　4本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 南区塩屋町 | 南区曽池町 | 南区立脇町 | 南区松城町 | 地下水の環境基準 |
| エネオス笠寺ＳＳからの距離 | 北西550m | 北東430m | 南800m | 東540m |
| 用　　　途 | 工業用水 | 生活用水 | 工業用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | 115～132164～187 | 不明 | 50～5666～6777～8894～100 | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者の有限会社和泉商会に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。