ブラザー工業株式会社星崎工場周辺の井戸水調査結果について

　ブラザー工業株式会社星崎工場（名古屋市南区浜田町5丁目1番地）の土壌・地下水汚染（平成21年12月25日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成22年1月8日

２　調査対象

周辺井戸　3本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 南区道全町 | 南区前浜通 | 南区本星崎町 | 地下水の環境基準 |
| ブラザー工業株式会社星崎工場からの距離 | 南東250m | 北450m | 北東400m |
| 用　　　途 | 工業用水 | 生活用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | ～33 | 150～180 | ～5 |
| 調査項目 | ふっ素 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.8以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者のブラザー工業株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。