ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社旧Dr.Driveニュー宝生店周辺の井戸水調査結果について

　ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社旧Dr.Driveニュー宝生店（名古屋市南区4丁目7番地）の土壌・地下水汚染（平成26年5月30日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成26年6月12日

２　調査対象

周辺井戸　2本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 南区滝春町 | 南区加福町 | 地下水の環境基準 |
| 旧Dr.Driveニュー宝生店からの距離 | 南西700m | 北700m |
| 用　　　途 | 生活用水 | 工業用水 |
| ストレーナーの位置 | 46-54m |  不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでしたが、報告者のＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社に対し、引き続き必要な対策を実施するよう指導を行います。