有限会社和泉商会笠寺給油所及び同隣接地周辺の井戸水調査結果について

　有限会社和泉商会笠寺給油所及び同隣接地（名古屋市南区千竈通6丁目9番地）の土壌・地下水汚染（平成23年5月26日及び12月6日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、下記のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

記

１　調査日

平成23年12月19日

２　調査対象

周辺井戸　7本

３　調査結果

　事業地内の地下水で土壌汚染等処理基準を超えて検出された汚染物質について、周辺井戸水調査を行いました。結果は、調査項目において全て環境基準に適合していました。

単位：mg/L

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所　在　地 | 南区塩屋町 | 南区曽池町 | 南区立脇町 | 南区松城町 | 地下水の環境基準 |
| 和泉商会笠寺給油所からの距離 | 北西550m | 北東430m | 南800m | 東540m |
| 用　　　途 | 工業用水 | 生活用水 | 工業用水 | 生活用水 |
| ストレーナーの位置（ｍ） | 115～132164～187 | 不明 | 50～5666～6777～8894～100 | 不明 |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01以下 |
| 所　在　地 | 南区松城町 | 南区松城町 | 南区松城町 | － | 地下水の環境基準 |
| 和泉商会笠寺給油所からの距離 | 東600m | 東520m | 東520m | － |
| 用　　　途 | 生活用水 | 生活用水 | 生活用水 | － |
| ストレーナーの位置（ｍ） | 不明 | 不明 | 不明 | － |
| 調査項目 | ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | － | 0.01以下 |

４　今後の対応

今回の調査結果では、周辺井戸では環境基準を超えた汚染は見られませんでした。有限会社和泉商会笠寺給油所では浄化工事を終了し、確認のためのモニタリングを実施しています。