櫻井興産株式会社本社南工場周辺の井戸水調査結果について（第２報）

櫻井興産株式会社本社南工場（名古屋市南区鶴見通3丁目3番）の地下水汚染（平成31年3月4日公表済）に係る周辺井戸水調査の結果について、周辺井戸3地点で調査したところ、新たに1地点の井戸で環境基準を超えた（平成31年3月26日公表済）ことから、さらに範囲を広げて周辺井戸の水質調査を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

記

１　調査日

令和元年5月31日

２　測定項目

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

３　調査結果

周辺井戸1本について水質調査を行った結果、調査項目において環境基準に適合していました。

単位：mg/L

| 所 在 地 |  | 南区 丹後通 | 地下水の 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 櫻井興産株式会社本社南工場からの距離 |  | 東約1100m |  |
| 用 途 |  | その他 |  |
| ストレーナーの位置 |  | 80～100m |  |
| 調査項目 | ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.0002 | 0.002以下 |
|  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | <0.004 | 0.04以下 |